## Feuil2
Tôlerie | RAL | Indice de protection | Type de porte | Sens de gaine | Sens des portes | Clé | Ventilation: | Manutention | Implantation | Implant bornier | Bornier | Bridage | PE | Amagnétique | repérage | Type de raccordement | Grosses sections | Arrivée | Protection pôles | Etiquettes | Protections | Centrale mesure | Filiation: | JDB | Section | Ordre des barres | Entraxe des supports | Protection JDB | Forme: | PEN | PEN | Connexions | Standards | Section | repérage | Repère | Serrage connexion | Filerie | Continuité de blindage | Tension de puissance | Tension de cde | Equilibrage | Différentiel | Communs | Appareil de mesure | Terre | Section | Trous | Liaisons | Continuité | Pochettes + notice | Plan | Notices | Réseau
Prisma G | sch9001 | IP 30 | Pleine | A gauche | Charnière à gauche | 405 | Ouies | Pattes de fixation | Suivant plan implantation | Bornier haut | Repères de bornes + nom bornier | Telexrail | Plastique | Alu | Pastilles couleur | Direct | Sur plages | Sur bornes | Ecran | Conforme au schéma | Réglé suivant schéma | Calibrage I - U | Appliquée | Latéral gaine | 20x5 | Neutre à gauche + Phases à droite | 300mm | Ecran plexiglas | 1 | Couteaux Accessible | .= section phases | Au couple + marquage | Standard AC2D | Conforme à la norme | Commande | Timi | Puissance contrôle à la visseuse + Cde contrôle manuel | Protection arrêtes tranchantes | Contrôle visuel | 400VAC | 230VAC | Equilibrage des phases et répartition du neutre | Déclenchement par action sur BP test | Contrôle par ouverture de boucle | Test avec banc de charge | Barre de terre | 15x3 | Supérieur au nb de câbles client + réserve | Suivant notice appareillage | Panneaux et portes | Fourni non collée | Roulé sur barre de terre | Fournies | Adresse IP entrées
Prisma P | leg gris 7035 | IP 40 | Transparente | Au centre | Charnière à droite | 455 | Ouies + Ventilation | Anneaux | Suivant implantation atelier | Bornier bas |  | Cablofil | Métal | Bakélite | Numérotation | Direct sauf téléde sur bornes | Direct sur cages | Sur cages | Cache borne |  | Réglage usine |  | Non appliquée | Fond d'armoire | 25x5 | Neutre avant + Phases arrière | 450mm | Ecran métallique | 2a |  |  | Vérifié à la main | Spécifique client |  | Puissance | Cab 3 |  |  |  | 230VAC | 24VAC |  |  |  |  | Barre + connecteur de terre | 20x5 |  |  | Entre barres de terres | Collée | Dans pochette
Xl cube 400 | hager 9010 | IP 43 | Sans | A droite | Suivant plan implantation | 405E | Extracteur de toît | abs |  | Borniers haut et bas |  | Echelle à câbles | Inox | Trait de scie | Texte fr | Sur bornes | Direct sur pôles | Sur plages | Cache pôles |  |  |  |  | Etagé dans armoire | 32x5 | Spécifique au client | 700mm |  | 2b | [5 empty] | Commande + puissance | SES |  |  |  | 230/400VAC | 24VDC |  |  |  |  | Borne de terre | 32x5
Xl cube 630 |  | IP 55 |  |  | en portefeuille | 2433A | Climatiseur |  |  | Bornier haut incliné |  | Goulotte | Laiton |  |  | Sur bornes jusqu'à 16 mm² | Sur bornes | [6 empty] | Répartiteur | 32x10 | Neutre derrière et phases devant |  |  | 3a | [6 empty] | Brady |  |  |  | 690VAC | 48VAC |  |  |  |  | Connecteur de terre | 50x5
Xl cube 800 |  | IP 60 |  |  |  | Double barre |  |  |  | Bornier bas incliné |  |  | ADE4F |  |  | Sur bornes jusqu'à 35 mm² | [7 empty] | Haut | 50x5 |  |  |  | 3b | [6 empty] | Plio V |  |  |  |  | 48VDC | [5 empty] | 60x5
Xl cube 4000 |  | IP66 |  |  |  | 1242E |  |  |  | Bornier vertical |  |  | Plaque à tétines |  |  | Sur bornes jusqu'à 70 mm² | [7 empty] | Bas | 50x10 |  |  |  | 4a | [6 empty] | Mémocab |  |  |  |  | 12VDC | [5 empty] | 80x5
Pragma | [9 empty] | Bornier vertical incliné | [13 empty] | Haut + latéral | 60x5 |  |  |  | 4b | [11 empty] | 400VAC | [5 empty] | Profilé ALU 630
Kaedra | [23 empty] | Bas + latéral | 60x10 | [21 empty] | Profilé ALU 800
Tôlerie industrielle | [23 empty] | Rep LGY 125A | 80x5 | [21 empty] | 50X10
Hager quadro | [23 empty] | Rep LGY 80A | 80x10
SPACIAL | [23 empty] | Repartiteur LEGRAND | 100x5
[24 empty] | Repartiteur HAGER | 100x10
120x5
120x10
2x50x5
2x50x10
2x60x5
2x60x10
2x80x5
2x80x10
2x100x5
2x100x10
3x120x10
Profilé ALU 630
Profilé ALU 800
Profilé ALU 1000
Profilé ALU 1250
Profilé ALU 1600
Profilé ALU 2000
Profilé ALU 2500
Profilé ALU 3200
Profilé ALU 4000